Проект

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**О внесении изменений в постановление Правительства**

**Кыргызской Республики «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» от 8 ноября 2017 года № 730**

В целях приведения требований Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов в соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011),   
в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов»   
от 8 ноября 2017 года № 730 следующее изменение:

1) в Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- в пункте 24 слова «с уполномоченным контролирующим органом, наделенным контрольными и надзорными функциями в области промышленной безопасности (далее - уполномоченный контролирующий орган)» заменить словами «с предприятием-изготовителем (поставщик)»;

- пункт 72 дополнить первым предложением следующего содержания: «Установка лифтов без машинного помещения в жилых зданиях допускается на высоту подъема не более чем 17 м и этажностью не более 6 этажей.»;

- в пункте 326 слова «заключения экспертизы» заменить словами «положительного заключения специализированной организации,»;

- в первом абзаце 329 пункта слова «уполномоченным контролирующим органом» заменить словами «специализированными организациями»;

Во втором абзаце 329 пункта

- пункт 334 изложить в следующей редакции:

«Регистрация лифтов проводится после принятия их в эксплуатацию путем присвоения регистрационного номера и указания даты регистрации.»

- в первом предложении пункта 336 после слов «настоящих Правил» дополнить словами следующего содержания «назначает ответственных лиц и лифтеров».

- в пункте 344 слова в первом предложении «в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере промышленной безопасности.» исключить;

- пункт 344 дополнить третьим предложением следующего содержания:

«Регистрацию лифта, перерегистрацию, снятие с регистрации проводится уполномоченным контролирующим органом.»;

- в пункте 366 слова «заключении экспертизы промышленной безопасности» заменить на «в протоколах испытаний.»;

- пункт 366 дополнить вторым предложением следующего содержания:

«В паспорт лифта делается запись о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта.»;

- в третьем абзаце 370 пункта слова «нормативных технических документов в области промышленной безопасности» заменить словами «настоящих Правил»;

- в шестом абзаце 370 пункта слова «в области промышленной безопасности» заменить словами «в соответствии с настоящими Правилами»;

- в восьмом абзаце 370 пункта слова «промышленной безопасности» заменить словами «настоящих Правил»;

- первое предложение пункта 376 изложить в следующей редакции:

«Технические руководители, специалисты и члены аттестационных комиссий эксплуатирующих и специализированных организаций проходят подготовку и аттестацию по безопасной эксплуатации лифтов в порядке, установленном в нормативных правовых актах и настоящих правил.»

Указанные лица должны иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- в пункте 377 слова «в сфере промышленной безопасности.» заменить словами «в нормативных правовых актах и настоящих Правил.»;

- в пункте 384 слово в первом предложении «промышленной» исключить;

- второй абзац пункта 387 изложить в следующей редакции:

«Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, допущенные к применению в установленном порядке, при этом обязательным является наличие устройства дистанционной экстренной связи, обеспечивающее постоянную двустороннюю переговорную связь с отвечающим за освобождение (эвакуацию) людей.»

- в пункте 395 слово в первом предложении «в сфере промышленной безопасности.» исключить;

- в пункте 396 слово в первом предложении «в сфере промышленной безопасности.» исключить;

- во втором предложении 399 пункта слово «экспертной» заменить словом «специализированной»;

**-** в приложении № 1 к правилам, определение термина «экспертная организация» заменить на определение термина «специализированная организация».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

**Председатель Кабинета**

**Министров — Руководитель**

**Администрации Президента А.У. Жапаров**